## iRus
Прайс не является публичной офертой
Наименование | 1с | Фото | Краткое описание | Розница | Оптовая цена
IP видеокамеры iRUS
Cube исполнение, IP 40, Температурный диапазон -10°С~60°C
iRUS-IP2026C | C1 / 2.8 mm / Wi-Fi / Mic / SD |  | IP-камера 2 Мп с фиксированным объективом, слотом под SD-карту до 256 Гб, встроенным микрофоном и динамиком, Wi-Fi. • Разрешение 2 Мп (1920x1080) • Фиксированный объектив 2.8 мм • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/2.7"" • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Встроенные микрофон и динамик (двустороннее аудио) • D-WDR, BLC, 3D-DNR, ROI • Датчик PIR с дальностью 10 метров • Wi-Fi • Слот SD до 256 Гб • ИК-подсветка 10 метров • Питание 12В DC | 8329 | 6469
iRUS-IP4016C | C1 / 2.8 mm / PoE / Wi-Fi / Mic / SD |  | IP-камера 4 Мп с фиксированным объективом, слотом под SD-карту до 256 Гб, встроенным микрофоном и динамиком, Wi-Fi. • Разрешеине 4Мп • Фиксированный объектив 2.8 мм • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/3" • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Встроенные микрофон и динамик (двустороннее аудио) • BLC, HLC, 3D-DNR, ROI • Аппаратный WDR 120 дБ • Датчик PIR с дальностью 10 метров • Wi-Fi • Слот SD до 256 Гб • ИК-подсветка 10 метров • Питание 12В DC, PoE | 16305 | 13044
Уличное исполнение, Температурный диапазон -40°С~60°C
iRUS-IP2040B | B1 / 2.8-12 mm / PoE / SD |  | Уличная IP-камера 2 Мп с вариофокальным объективом, с аппаратным WDR 120 дБ. • Разрешение 2 Мп (1920x1080) • Вариофокальный объектив 2.8-12 мм • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/2.8"" • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • BLC, 3D-DNR, ROI • Аппаратный WDR 120 дБ • ИК-подсветка 30 метров • IP67 • Слот SD до 128 Гб • Питание 12В DC, PoE | 19729 | 15323
iRUS-IP4013B | B1/ 2.8-12 mm/ PoE/ SD |  | Уличная IP-камера 4 Мп с моторизированным вариофокальным объективом, с аппаратным WDR 120 дБ. • Разрешение 4 Мп • Вариофокальный моторизированный объектив 2.8-12 мм • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/3" • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • BLC, 3D-DNR, ROI • Аппаратный WDR 120 дБ • ИК-подсветка 50 метров EXIR 2.0 • IP67 • Слот SD до 256 Гб • Питание 12В DC, PoE | 21383 | 17106
iRUS-IP2050B | B1 / 2.8 mm / PoE |  | Уличная IP-камера 2 Мп с фиксированным объективом. • Разрешение 2 Мп (1920x1080) • Фиксированный объектив 2.8 мм • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/2.7" • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • D-WDR, BLC, 3D-DNR, ROI • ИК-подсветка 30 метров • IP67 • Питание 12В DC, PoE | 9524 | 7619
iRUS-IP2060B | B1/ 2.8/ PoE |  | "Уличная IP-камера 2 Мп с фиксированным объективом. • Разрешение 2 Мп (1920x1080) • Фиксированный объектив 2.8 мм • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/2.7"" • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • D-WDR, BLC, 3D-DNR • ИК-подсветка 25 метров EXIR 2.0 • IP67 • Питание 12В DC, PoE " | 7421 | 5937
iRUS-IP4010B | B1 / 2.8 mm / PoE |  | Уличная IP-камера 4 Мп с фиксированным объективом, аппаратным WDR 120 дБ. • Разрешение 4 Мп (2560x1440) • Фиксированный объектив 2.8 мм • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/3"" • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • BLC, 3D-DNR, ROI • Аппаратный WDR 120 дБ • ИК-подсветка 30 метров • IP67 • Питание 12В DC, PoE | 11059 | 8847
iRUS-IP6013B | B1 / 2.8 mm / PoE / SD |  | Уличная IP-камера 6 Мп с фиксированным объективом, с аппаратным WDR 120 дБ. • Разрешение 6 Мп (3072x2048) • Фиксированный объектив 2.8 мм • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/2.9" • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • BLC, 3D-DNR, ROI • Аппаратный WDR 120 дБ • ИК-подсветка 50 метров • IP67 • Слот SD до 128 Гб • Питание 12В DC, PoE | 18479 | 14783
iRUS-IP6025B | B1/ 2.8-12 mm/ PoE/ Audio in.out/ SD |  | Уличная IP-камера 6 Мп с моторизированным вариофокальным объективом, с аппаратным WDR 120 дБ. • Разрешение 6 Мп (3200 × 1800) • Вариофокальный моторизированный объектив 2.8-12 мм •Технология AcuSence • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • BLC, 3D-DNR, ROI • Аппаратный WDR 120 дБ • Аудиовход, аудиовыход • ИК-подсветка 60 метров • IP66, IK10 • Слот SD до 512 Гб • Питание 12В DC, PoE | 37829 | 30263
iRUS-IP4037B | B1 / 2.8 mm / PoE / Color 24H / SD |  | Уличная IP-камера 4 Мп с фиксированным объективом, аппаратным WDR 130 дБ, светосильным объективом с апертурой F1.0, цветным изображением в ночное время, LED-подсветкой. • Разрешение 4 Мп (2688х1520) • Фиксированный объектив 2.8 мм • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/1.8"" • Цветное изображение 24/7 • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Три видеопотока • BLC, HLC, 3D-DNR, ROI • Аппаратный WDR 130 дБ • Слот SD до 256 Гб • Белая LED-подсветка 40 метров • IP67 • Питание 12В DC, PoE | 21525 | 17220
iRUS-IP4047B | B1/ 2.8/ PoE/ Color 24H |  | Уличная IP-камера 4 Мп с фиксированным объективом, аппаратным WDR 120 дБ, светосильным объективом с апертурой F1.0, цветным изображением в ночное время, LED-подсветкой. • Разрешение 4 Мп (2560х1440) • Фиксированный объектив 2.8 мм • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/3"""" • Цветное изображение 24/7 • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • BLC, HLC, 3D-DNR, ROI • Аппаратный WDR 120 дБ • Белая LED-подсветка 30 метров • IP67 • Питание 12В DC, PoE | 13836 | 11069
iRUS-IP4057B | B1 2.8 mm PoE Color 24H SD |  | Уличная IP-камера 4 Мп с фиксированным объективом, аппаратным WDR 130 дБ, светосильным объективом с апертурой F1.0, цветным изображением в ночное время, гибридной подсветкой (EXIR/LED). • Разрешение 4 Мп (2688 × 1520) • Фиксированный объектив 2.8 мм • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/1.8"" • Цветное изображение 24/7 • H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG • BLC, HLC, 3D-DNR, ROI • Аппаратный WDR 130 дБ • Гибридная подсветка (EXIR/LED) 40 метров • IP67 • Слот SD до 512 Гб • Питание 12В DC, PoE | 21114 | 16891
Антивандальное исполнение, Температурный диапазон -40°С~60°C
iRUS-IP2035A | A1 / 2.8 mm / PoE / Audio in.out / SD |  | Антивандальная IP-камера с фиксированным объективом, аппаратным WDR 120 дБ, слотом для SD-карты до 256 Гб, тревожными входом и выходом, аудиовходом и аудиовыходом. • Разрешение 2 Мп (1920x1080) • Фиксированный объектив 2.8 мм • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/2.7"" • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Аппаратный WDR 120 дБ, BLC, 3D-DNR • Обнаружение движения, вторжения в область, пересечения линии • Аудиовход, аудиовыход • Тревожные вход и выход • Слот SD до 256 Гб • ИК-подсветка 30 метров • IP67, IK10 • Питание 12В DC, PoE | 15001 | 12001
iRUS-IP4020A | A1 / 2.8-12 mm / PoE / SD |  | Антивандальная IP-камера 4 Мп с вариофокальным объективом 2.8-12 мм, аппаратным WDR 120 дБ, слотом для SD-карты до 128 Гб. • Разрешение 4 Мп (2560x1440) • Вариофокальный объектив 2.8-12 мм • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/3" • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • BLC, 3D-DNR, ROI • Аппаратный WDR 120 дБ • ИК-подсветка 30 метров • IP67, IK10 • Слот SD до 128 Гб • Питание 12В DC, PoE | 17373 | 13898
iRUS-IP6015A | A1 / 2.8 mm / PoE / Mic / SD |  | Антивандальная IP-камера 6 Мп с фиксированным объективом, с аппаратным WDR 120 дБ, встроенным микрофоном. • Разрешение 6 Мп (3072x2048) • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/2.9"" • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • BLC, 3D-DNR, ROI • Аппаратный WDR 120 дБ • Встроенный микрофон • ИК-подсветка 30 метров • IP66, IK10 • Питание 12В DC, PoE | 17373 | 13898
iRUS-IP6025A | A1 2.8 mm PoE Mic SD |  | Купольная IP-камера 6 Мп с фиксированным объективом, аппаратным WDR 120 дБ, • Разрешение 6 Мп (3200 × 1800) • Фиксированный объектив 2.8 мм •Сенсор Progressive Scan CMOS 1/2.4"" • H.265+, H.265, H.264+, H.264, MJPEG • BLC, HLC, 3D-DNR, ROI • Аппаратный WDR 120 дБ • IP67 • Слот SD до 512 Гб • Питание 12В DC, PoE | 17880 | 14304
Купольное исполнение, Температурный диапазон -40°С~60°C
iRUS-IP2020D | D1/ 2.8 mm/ PoE |  | Купольная IP-камера 2 Мп с фиксированным объективом. • Разрешение 2 Мп • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/2.7" • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • D-WDR, BLC, 3D-DNR • Обнаружение движения • ИК-подсветка EXIR 2.0 до 30 метров • IP67 • Питание 12В DC, PoE | 6110 | 4888
iRUS-IP2051D | D1 / 2.8 mm / PoE / Mic / SD |  | Купольная IP-камера 2 Мп с фиксированным объективом, со встроенным микрофоном, слотом для SD-карты до 256 Гб. • Разрешение 2 Мп (1920x1080) • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/2.7"" • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • D-WDR, BLC, 3D-DNR, ROI • Встроенный микрофон • ИК-подсветка 30 метров • IP66 • Питание 12В DC, PoE | 11320 | 9056
| D1 / 4.0 mm / PoE / Mic / SD |  | Купольная IP-камера 2 Мп с фиксированным объективом, со встроенным микрофоном, слотом для SD-карты до 256 Гб. • Разрешение 2 Мп (1920x1080) • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/2.7"" • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • D-WDR, BLC, 3D-DNR, ROI • Встроенный микрофон • ИК-подсветка 30 метров • IP66 • Питание 12В DC, PoE | 8983 | 7186
iRUS-IP4015D | D1 / 2.8 mm / PoE / Mic / SD |  | Купольная IP-камера 4 Мп с фиксированным объективом, со встроенным микрофоном, слотом для SD-карты до 256 Гб. • Разрешение 4 Мп (2560x1440) • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/3" • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Аудиокодеки AAC, MP2L2, G711 • Аппаратный WDR 120 дБ, BLC, 3D-DNR, ROI • Встроенный микрофон • ИК-подсветка 30 метров • IP66 • Питание 12В DC, PoE | 14195 | 11356
| D1 / 4.0 mm / PoE / Mic /SD |  | Купольная IP-камера 4 Мп с фиксированным объективом, со встроенным микрофоном, слотом для SD-карты до 256 Гб. • Разрешение 4 Мп (2560x1440) • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/3" • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Аудиокодеки AAC, MP2L2, G711 • Аппаратный WDR 120 дБ, BLC, 3D-DNR, ROI • Встроенный микрофон • ИК-подсветка 30 метров • IP66 • Питание 12В DC, PoE | 14195 | 11356
iRUS-IP4035D | D1/ 2.8-12 mm/ PoE/ Audio in.out/ SD |  | Уличная IP-камера 4 Мп с моторизированным вариофокальным объективом, с аппаратным WDR 120 дБ. • Разрешение 4 Мп • Вариофокальный моторизированный объектив 2.8-12 мм • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/3"" • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • BLC, HLC, 3D-DNR, ROI • Аппаратный WDR 120 дБ • Аудиовход и аудиовыход • ИК-подсветка 40 метров • IP67, IK10 • Слот SD до 256 Гб • Питание 12В DC, PoE | 33701 | 26961
Мультиформатные камеры iRUS
iRUS-TVI2020D | D1 / 2.8 mm |  | Купольная мультиформатная камера 2 Мп с фиксированным объективом. • Разрешение 2 Мп (1920x1080) • Фиксированный объектив 2.8 мм • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/2.7"" • D-WDR, 3D-DNR, OSD • Поддержка аналоговых форматов TVI, CVI, AHD, CVBS • ИК-подсветка 20 метров • IP40 • Питание 12В DC | 2766 | 2213
iRUS-TVI2021D | D1 / 2.8 mm / Mic |  | Купольная мультиформатная камера 2 Мп с фиксированным объективом, встроенным микрофоном (технология AoC). • Разрешение 2 Мп (1920x1080) • Фиксированный объектив 2.8 мм • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/2.9"" • D-WDR, 2D-DNR, OSD • Поддержка аналоговых форматов TVI, CVI, AHD, CVBS • Встроенный микрофон • Передача аудио по коаксиальному кабелю (AoC) • ИК-подсветка 20 метров • IP40 • Питание 12В DC | 3556 | 2845
IRUS-TVI2030B | B1 / 2.8-12 mm |  | 2Мп цилиндрическая мультиформатная видеокамера с EXIR-подсветкой до 40м • Разрешение 2Мп • Вариофокальный объектив 2.8-12мм • EXIR-подсветка до 40м • IP66 • Видеовыход 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS) | 6899 | 5519
iRUS-TVI2040B | B1 / 2.8 mm |  | 2Мп цилиндрическая мультиформатная видеокамера iRUS-TVI2040B с EXIR-подсветкой до 40м • Разрешение 2Мп • D-WDR, 3D-DNR, OSD • EXIR-подсветка до 20м • IP67 • Видеовыход 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS | 3054 | 2443
TVI2018B | B1 2.8 mm Mic Color 24H |  | 2Мп цилиндрическая мультиформатная видеокамера iRUS-TVI2018B с цветным изображением в ночное время. • Разрешение 2Мп • Цветное изображение 24/7 • D-WDR, 3D-DNR, 2D-DNR, OSD • Передача аудио по коаксиальному кабелю (AoC) • Белая LED-подсветка до 20м • IP67 • Видеовыход 4-в-1 (переключаемые TVI/AHD/CVI/CVBS | 4239 | 3391
Поворотные камеры iRUS
iRUS-IP2015S | S1/ 15X/ PoE/ Audio in.out/ SD |  | Поворотная уличная IP-камера 2 Мп с аппаратным WDR 120 дБ, 15-кратным оптическим приближением. • Разрешение 2 Мп • Оптическое увеличение 15x • Защита стекла от запотевания • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/2.8"" • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Аппаратный WDR 120 дБ • Слот MicroSD до 256 Гб • ИК-подсветка до 100 метров • IP66, TVS 6000V • Питание 12В DC, PoE+ (IEEE 802.3 at) | 48336 | 38669
iRUS-IP4025S | S1/ 25X/ PoE/ Audio in.out/ SD |  | Поворотная уличная IP-камера 4 Мп с аппаратным WDR 120 дБ, 25-кратным оптическим приближением. • Разрешение 4 Мп • Оптическое увеличение 25x • Защита стекла от запотевания • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/2.8"" • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Аппаратный WDR 120 дБ • Слот MicroSD до 256 Гб • ИК-подсветка до 100 метров • IP66 • Питание 12В DC, PoE+ (IEEE 802.3 at) | 71750 | 57400
iRUS-IP2032S | S1 / 32X / PoE / Audio in.out / SD |  | Поворотная уличная IP-камера 2 Мп с аппаратным WDR 120 дБ,с 32-кратным оптическим приближением. • Разрешение 2 Мп (1920x1080) • Оптическое увеличение 32x • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/2.8"" • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Аппаратный WDR 120 дБ • Аудиовход, аудиовыход • Слот SD до 256 Гб • ИК-подсветка 150 метров • IP66 • Питание 24В AC, PoE+ (IEEE 802.3 at) ВНИМАНИЕ: кронштейн в комплект не входит; совместимая модель кронштейна - iRUS-C01 (смотрите в конце списка). ВНИМАНИЕ: блок питания в комплект не входит; поддерживаются блоки питания с выходом 24В AC (переменного тока). | 86968 | 69574
iRUS-IP4004AS | AS1/ 4x/ PoE/ Audio in.out/ Mic/ SD |  | Антивандальная поворотная IP-камера 4 Мп с аппаратным WDR 120 дБ, 4-кратным оптическим приближением. • Разрешение 4 Мп • Оптическое увеличение 4x • Технология DarkFighter • Сенсор Progressive Scan CMOS 1/2.8"" • H.265+, H.265, H.264+, H.264 • Аппаратный WDR 120 дБ • Слот MicroSD до 256 Гб • ИК-подсветка до 20 метров • Питание 12В DC, PoE (IEEE 802.3 af) • Защита от влаги и пыли (IP66) и антивандальная защита (IK10) • Встроенный микрофон: есть | 27403 | 21922
Аксессуары
КРОНШТЕЙН IRUS-C01 |  |  | Кронштейн для установки уличной поворотной камеры (совместим с iRUS-IP2032S). Монтаж настенный. | 4090 | 3272
Кронштейн DS-1294ZJ-PT |  |  | Кронштейн для установки уличной поворотной камеры (совместим с iRUS-IP4004AS). Монтаж настенный. | 3235 | 2588
Сетевые регистраторы iRUS
iRUS-NVR1081 | P1 |  | IP-видеорегистратор 8-канальный на 1 жесткий диск. • 8 каналов • Поддержка компрессии H.265, H.265+, H.264, H.264+ • Запись видео с разрешением до 4 Мп • Синхронное воспроизведение 2 каналов по 2 Мп • 1 интерфейс SATA HDD до 6 Тб • 1 сетевой интерфейс 8P8C (RJ45) 10/100 Мбит/с Ethernet • До 10 удаленных подключений • Поддержка ONVIF | 12054 | 9643
iRUS-NVR1162 | M1 / RCA 1.1 |  | IP-видеорегистратор 16-канальный на 2 жестких диска. • 16 каналов • Поддержка компрессии H.265, H.265+, H.264, H.264+ • Запись видео с разрешением до 8 Мп (4K) • Синхронное воспроизведение 4 каналов по 4 Мп • 2 интерфейса SATA HDD до 8 Тб • 1 сетевой интерфейс 8P8C (RJ45) 10/100/1000 Мбит/с Ethernet • До 64 удаленных подключений • Поддержка ONVIF | 25520 | 20416
iRUS-NVR1322 | M1 / RCA 1.1 |  | IP-видеорегистратор 32-канальный на 2 жестких диска. • 32 канала • Поддержка компрессии H.265, H.265+, H.264, H.264+ • Запись видео с разрешением до 8 Мп (4K) • Синхронное воспроизведение 4 каналов по 4 Мп • 2 интерфейса SATA HDD до 8 Тб • Независимые видеовыходы VGA и HDMI • 1 сетевой интерфейс 8P8C (RJ45) 10/100/1000 Мбит/с Ethernet | 36960 | 29568
iRUS-NVR2322 | M1 RCA 1.1 |  | IP-видеорегистратор 32-канальный на 2 жестких диска. • 32 канала • Поддержка компрессии H.265, H.265+, H.264, H.264+ • Запись видео с разрешением до 12 Мп • Синхронное воспроизведение 4 каналов по 4 Мп • 2 интерфейса SATA HDD до 10 Тб • 1 сетевой интерфейс 8P8C (RJ45) 10/100/1000 Мбит/с Ethernet • До 128 удаленных подключений • Поддержка ONVIF | 42263 | 33810
iRUS-NVR2324 | M1 RCA 1.1 |  | IP-видеорегистратор 32-канальный на 4 жестких диска. Поддерживает функционал аналитики (пересечение линии, вход в область, выход из области) и распознавания лиц (база данных, уведомление и/или срабатывание тревожного выхода при появлении в кадре лица из черного/белого списка). Функционал аналитики или распознавания лиц поддерживается на одном канале, с одной любой камерой, либо с большим числом камер при использовании камер IRus, с поддержкой соответствующего функционала. • 32 канала • Поддержка компрессии H.265, H.265+, H.264, H.264+ • Запись видео с разрешением до 12 Мп • Синхронное воспроизведение 12 каналов по 2 Мп • 4 интерфейса SATA HDD до 10 Тб • 2 сетевых интерфейса 8P8C (RJ45) 10/100/1000 Мбит/с Ethernet • До 128 удаленных подключений • Поддержка ONVIF | 110149 | 88119
Мультиформатные регистраторы iRUS
iRUS-HVR1041 | P1/ AoC/ RCA 1.1 |  | Мультиформатный гибридный видеорегистратор 4-канальный на 1 жесткий диск, с поддержкой технологии AoC. • AoC (прием звука с камер по коаксиальному кабелю)* • Поддержка компрессии H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, Н.264+, H.264 • Поддержка TVI, AHD, CVI, CVBS, IP • Запись видео с разрешением до 4 Мп Lite (аналог), 6 Мп (IP) • Синхронное воспроизведение до 4 каналов • 1 интерфейс SATA HDD до 6 Тб • Возможность подключения до 6 IP-камер • Поддержка Onvif • Возможность замены каждого аналогового канала на IP-канал * Для работы функции камера должна поддерживать AoC | 11305 | 9044
iRUS-HVR2081 | P1 / AoС / RCA 1.1 |  | Мультиформатный гибридный видеорегистратор 8-канальный на 1 жесткий диск, с поддержкой технологии AoC. • 8 каналов • AoC (прием звука с камер по коаксиальному кабелю)* • Поддержка компрессии H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265 • Поддержка TVI, AHD, CVI, CVBS, IP • Запись видео с разрешением до 4 Мп Lite (аналог), 6 Мп (IP) • Синхронное воспроизведение 8 каналов • 1 интерфейс SATA HDD до 8 Тб • Возможность подключения до 12 IP-камер • Поддержка ONVIF • Возможность замены каждого аналогового канала на IP-канал * Для работы функции камера должна поддерживать AoC | 16351 | 13081
iRUS-HVR3161 | P1/ AoC/ RCA 1.1 |  | Мультиформатный гибридный видеорегистратор 16-канальный на 1 жесткий диск, с поддержкой технологии AoC. • Функция ""Обнаружение движения 2.0"" на основе технологии Deep lerning для всех аналоговых каналов • Защита периметра на основе технологии Deep lerning • AoC (прием звука с камер по коаксиальному кабелю)* • Поддержка компрессии H.265 Pro+, H.265 Pro, H.265, Н.264+, H.264 • Поддержка TVI, AHD, CVI, CVBS, IP • Запись видео с разрешением до 4 Мп Lite (аналог), 6 Мп (IP) • Синхронное воспроизведение до 16 каналов • 1 интерфейс SATA HDD до 10 Тб • Возможность подключения до 24 IP-камер • Поддержка Onvif • Возможность замены каждого аналогового канала на IP-канал * Для работы функции камера должна поддерживать AoC ** Данные параметры опционально | 27176 | 21741
Гарантия | Гарантия 3 года, Сервисное обслкживание 3 года.
Новинка

## Монтажн.Коробки
Прайс не является публичной офертой
Наименование | Фото | Краткое описание | Розница | Оптовая цена
Монтажные коробки
Коробка монтажная AT-MA-PJB01 130х130х50 |  | 130x130x50 - для всех типов камер видеонаблюдения. Обеспечивает удобство монтажа видеокамер на стену или потолок. | 163 | 130
Монтажная коробка KadrON JB1-100B чёрная |  | Монтажная коробка KadrON JB1-100B чёрная Материал - белый пластик Настенное или потолочное крепление Подходит для установки купольных, цилиндрических и мини камер видеонаблюдения. Аккуратный дизайн | 500 | 440
Монтажная коробка KadrON JB1-100W белая |  | Материал: Пластик: Тип: Коробка/основание видеокамеры: Цвет изделия: белый: Крепление: настенный/потолочный: Вынос от поверхности: 42 мм: Максимальная нагрузка: 1 кг: Влажность воздуха в месте установки: 0~90% RH: Класс защиты: IP65 Вес изделия: 0.16 кг: Габариты ДxШxВ: 130x42 mm | 500 | 440
Монтажная коробка KadrON JB2-125W белая |  | Материал: Пластик Тип: Коробка/основание видеокамеры Цвет изделия: белый Крепление: настенный/потолочный Максимальная нагрузка: 2 кг: Влажность воздуха в месте установки: 0~90% RH: Класс защиты: IP65 Вес изделия: 0.2 кг: Габариты ДxШxВ: 156x125x48 mm | 550 | 541
Комплект для монтажа
!!!Внимание: Доставка за счёт клиента
Коробка Boxforcam (Белая) |  | коробка BOXFORCAM белая IP66 грань выдерживает 15 кг в комплект входят 10 саморезов DIN912 | по запросу | по запросу
Коробка Boxforcam (Черная) |  | коробка BOXFORCAM черная IP66 грань выдерживает 15 кг в комплект входят 10 саморезов DIN912 | по запросу | по запросу
Комплект для монтажа Boxforcam (белый 0,5м.) крепление скоба |  | В комплект входит коробка BOXFORCAM (белая) в сборе, кронштейн 0,5 м скоба саморезы. | 4995 | 3996
Комплект для монтажа Boxforcam (белый 1,5м.) крепление скоба |  | В комплект входит коробка BOXFORCAM (белая) в сборе, кронштейн 1,5 м скоба 2 шт. саморезы. | 6056 | 4845
Комплект для монтажа Boxforcam (белый 1м.) крепление скоба |  | В комплект входит коробка BOXFORCAM (белая) в сборе, кронштейн 1 м скоба 2 шт. саморезы. | 5840 | 4672
Комплект для монтажа Boxforcam (белый 2м.) крепление на мачте/вынос |  | В комплект входит коробка BOXFORCAM (белая) в сборе, крепление на матче/вынос скоба саморезы. | 6829 | 5463
Комплект для монтажа Boxforcam (белый 2м.) крепление скоба |  | В комплект входит коробка BOXFORCAM (белая) в сборе, кронштейн 2 м скоба 2 шт. саморезы. | 6649 | 5319
Комплект для монтажа Boxforcam (Чёрный 1м.) крепление на мачте/вынос |  | В комплект входит коробка BOXFORCAM (черная) в сборе, крепление на матче/вынос скоба саморезы. | 6254 | 5003
Комплект для монтажа Boxforcam (Чёрный 1м.) крепление скоба |  | В комплект входит коробка BOXFORCAM (черная) в сборе, кронштейн 1 м скоба 2 шт. саморезы. | 5840 | 4672

## Аксесс, БП
Прайс не является публичной офертой
Наименование | Фото | Краткое описание | Розница | Оптовая цена
Аксессуары
VMK-12 |  | Активный микрофон с возможностью ручной регулировки усиления. Подключение осуществляется в колодку. Работает при напряжении от 6 до 12 В. Аккустическая дальность - до 5 метров. | 855 | 684
VMK-13 |  | Активный микрофон с возможностью ручной регулировки усиления (регулировочный винт). Распиновка выхода микрофона: -Красный - питание (12 В); -Чёрный - земля; -Белый - сигнал. | 1159 | 927
Карты памяти
Карта памяти 64Gb microSDXC u3 iRus Class 10 |  | Карта памяти 64Gb microSDXC u3 iRus Class 10Карта памяти 64Gb microSDXC u3 iRus Class 10 предназначена для использования в устройствах, поддерживающих стандарт SDXC: смартфонах, планшетах, фотокамерах, видеокамерах, ноутбуках. Форм-фактор microSD. Объем памяти: 64 Gb. Класс скорости: Класс 10. Класс скорости APC A1. Стандарт microSDXC u3 . Скорость чтения: 90 Мб/с. Скорость записи: 50 Мб/с. | 1005 | 804
Карта памяти 128Gb microSDXC u3 iRus Class 10 |  | Карта памяти 128Gb microSDXC u3 iRus Class 10 предназначена для использования в устройствах, поддерживающих стандарт SDXC: смартфонах, планшетах, фотокамерах, видеокамерах, ноутбуках. Форм-фактор microSD. Объем памяти: 128 Gb. Класс скорости: Класс 10. Класс скорости APC A1. Стандарт microSDXC u3 . Скорость чтения: 90 Мб/с. Скорость записи: 55 Мб/с. | 2013 | 1610
Карта памяти 256Gb microSDXC u3 iRus Class 10 |  | Карта памяти 256Gb microSDXC u3 iRus Class 10 предназначена для использования в устройствах, поддерживающих стандарт SDXC: смартфонах, планшетах, фотокамерах, видеокамерах, ноутбуках. Форм-фактор microSD. Объем памяти: 256 Gb. Класс скорости: Класс 10. Класс скорости APC A1. Стандарт microSDXC u3 . Скорость чтения: 90 Мб/с. Скорость записи: 70 Мб/с. | 3684 | 2947
Карта памяти 512Gb microSDXC u3 iRus Class 10 |  | Карта памяти 512Gb microSDXC u3 iRus Class 10 предназначена для использования в устройствах, поддерживающих стандарт SDXC: смартфонах, планшетах, фотокамерах, видеокамерах, ноутбуках. Форм-фактор microSD. Объем памяти: 512 Gb. Класс скорости: Класс 10. Класс скорости APC A1. Стандарт microSDXC u3 . Скорость чтения: 90 Мб/с. Скорость записи: 75 Мб/с. | 8143 | 6514
1. Разъемы
VW-1 |  | Разъем питания универсальный "папа" | 21 | 17
VW-2 |  | Разъем питания универсальный "мама" | 21 | 17
VW-4 |  | BNC разъем под винт, пружина цена за единицу (В упаковке 100 шт.) | 36 | 29
VW-6 |  | Муфта для BNC разъема | 35 | 28
VW-8 |  | Переходник RCA в BNC | 44 | 35
VW-9 |  | RCA коннектор, металлический колпачек, под винт | 90 | 72
VW-12 |  | Разъем BNC под винт с колодкой | 35 | 28
VW-18 |  | тройник 1BNC "мама",2 BNC "папа" | 44 | 35
VW-21 |  | переходник BNC мама BNC мама | 58 | 46
VW-27 |  | VW-27 Разъем с колодкой RCA "папа" | 90 | 72
Коннектор RJ-45 CAT5 (1шт) |  | Коннекторы (разъемы) предназначены для оконцевания медных одножильных кабелей при производстве патчкордов, а также при строительстве медных линий связи. | 8 | 6
2. Блоки питания
VPS-12-1 |  | Максимальный выходной ток: Не более1А Входное напряжение: 100-240 В (AC) Входная частота: 50-60 Гц Выходноенапряжение: 12 В+/-15% (DC) Материал корпуса: Пластик Степень защиты оболочки: IP 30 Габаритные размеры ДхШхВ (мм): 80х75х30 (без проводов) Диапазон рабочих температур: -10°C ~ +50°C Относительная влажность: Не более 80% (без конденсата) | 349 | 279
VPS-12-2 |  | Максимальный выходной ток:Не более2А Входное напряжение: 100-240 В (AC) Входная частота: 50-60 Гц Выходноенапряжение: 12 В+/-15% (DC) Материал корпуса: Пластик Степень защиты оболочки: IP 30 Габаритные размеры ДхШхВ (мм): 90х70х45 (без проводов) Диапазон рабочих температур: -10°C ~ +50°C Относительная влажность: Не более 80% (без конденсата) | 631 | 505
VPS-12-2.5 |  | Максимальный выходной ток:Не более2,5А Входное напряжение: 100-240 В (AC) Входная частота: 50-60 Гц Выходноенапряжение: 12 В+/-15% (DC) Материал корпуса: Пластик Степень защиты оболочки: IP 30 Габаритные размеры ДхШхВ (мм): 90х70х45 (без проводов) Диапазон рабочих температур: -10°C ~ +50°C Относительная влажность: Не более 80% (без конденсата) | 763 | 610
VPS-48-3 |  | Максимальный выходной ток:Не более 3А Входное напряжение: 100-240 В (AC) Входная частота: 50-60 Гц Выходноенапряжение: 48 В Материал корпуса: Пластик Степень защиты оболочки: IP 30 Габаритные размеры ДхШхВ (мм): 170×60×40 Диапазон рабочих температур: -20°C ~ +50°C Индикация питания: Есть Относительная влажность: Не более 80% (без конденсата) | 4061 | 3249
VPS-12-3 |  | Максимальный выходной ток:Не более3А Входное напряжение: 100-240 В (AC) Входная частота: 50-60 Гц Выходноенапряжение: 12 В+/-15% (DC) Материал корпуса: Пластик Степень защиты оболочки: IP 30 Габаритные размеры ДхШхВ (мм): 115х55х35 (без проводов) Диапазон рабочих температур: -10°C ~ +50°C Относительная влажность: Не более 80% (без конденсата) | 979 | 783
VPS-12-4 |  | Максимальный выходной ток: Не более 4,5А Входное напряжение: 100-240 В (AC) Входная частота: 50-60 Гц Выходноенапряжение: 12 В+/-15% (DC) Материал корпуса: Пластик Степень защиты оболочки: IP 30 Габаритные размеры ДхШхВ (мм) : 120х60х40 (без проводов) Диапазон рабочих температур: -10°C ~ +50°C Относительная влажность: Не более 80% (без конденсата) | 1023 | 818
VPS-12-5 |  | Максимальный выходной ток:Не более5А Входное напряжение: 100-240 В (AC) Входная частота: 50-60 Гц Выходноенапряжение: 12 В+/-15% (DC) Материал корпуса: Пластик Степень защиты оболочки:IP 30 Габаритные размеры ДхШхВ (мм): 120х60х40 (без проводов) Диапазон рабочих температур: -10°C ~ +50°C Относительная влажность: Не более 80% (без конденсата) | 1086 | 869
VPS-12-6 |  | Максимальный выходной ток: Не более 6А Входное напряжение: 100-240 В (AC) Входная частота: 50-60 Гц Выходноенапряжение: 12 В+/-15% (DC) Материал корпуса: Пластик Степень защиты оболочки: IP 30 Габаритные размеры ДхШхВ (мм) : 120х60х40 (без проводов) Диапазон рабочих температур: -10°C ~ +50°C Относительная влажность: Не более 80% (без конденсата) | 1305 | 1044
VPS-12-5M |  | Максимальный выходной ток:Не более5А Входное напряжение: 110-240 В (AC) Входная частота: 50-60 Гц Выходноенапряжение:12 В+/-15% (DC) Подстройка выходного напряжения:Есть Материал корпуса: Металл Степень защиты оболочки:IP 20 Габаритные размеры ДхШхВ (мм): 110х80х35 Диапазон рабочих температур: -10°C ~ +50°C Относительная влажность:Не более 80% (без конденсата) | 1305 | 1044
VPS-12-10M |  | Максимальный выходной ток:Не более10А Входное напряжение: 110-240 В (AC) Входная частота: 50-60 Гц Выходноенапряжение:12 В+/-15% (DC) Подстройка выходного напряжения:Есть Материал корпуса: Металл Степень защиты оболочки:IP 20 Габаритные размеры ДхШхВ (мм): 200х98х42 Диапазон рабочих температур: -10°C ~ +50°C Относительная влажность:Не более 80% (без конденсата) | 1956 | 1565
3. Приёмопередатчики
BL-0101 (комплект 2 шт) |  | Аналоговый BNC-приёмопередатчик с возможностью передачи сигнала по кабелю типа "витая пара" CAT.5, CAT.5E, CAT.6. Поддерживает видеостандарты AHD, TVI, CVI, CVBS и способен передавать сигнал на расстояние до 300 метров. Не требует дополнительного питания Гарантия: 1год Питание: Пассивное Класс пылевлагозащиты: IP20 Размеры БП: 40 х 20 х 15 мм (каждый приёмопередатчик) Диапазон рабочих температур: -10°С~50°С Относительная влажность: 0%~95% (без конденсата) Масса: 18 г (каждый приёмопередатчик) | 374 | 299
4. Кабели
Кабель NETLAN F/UTP 4 пары Кат.5е, внешний,PE-40C, одножильный, 1000 Мгц, черный (бухта 305м) |  | Характеристики Категория 5е Полоса пропускания, МГц 100 Тип кабеля F/UTP Количество пар 4 Материал проводников Медь Тип проводников Одножильный Диаметр проводников кабеля, мм 0,48 ± 0,01 Материал изоляции проводников Полиэтилен высокой плотности (HDPE) Толщина изоляции проводников, мм 0,23 ± 0,02 Внешний диаметр изоляции проводников, мм 0,98 ± 0,03 Материал внешней оболочки Полиэтилен (PE) Цвет Черный Применение Для внешней прокладки Толщина оболочки, мм 0,6 ± 0,01 Внешний диаметр оболочки, мм 5,8 ± 0,2 Конструкция общего экрана Полиэфирная фольга со 100% площадью покрытия, проложенная в постоянном контакте с дренажным проводником Защитная пленка Полиэстер(PET) Разрывная нить Есть Погонная масса, кг/км 32 ± 0,5 Радиус изгиба при прокладке, D Не менее 8-ми диаметров кабеля Радиус изгиба при эксплуатации, D Не менее 4-х диаметров кабеля Растягивающее усилие, H Не более 80 Волновое сопротивление, Ом 100 ± 15 Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км ≤ 115 Соответствие стандартам Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 Поддерживаемые приложения 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive Длина, м 100/305 Диапазон температур, С Хранение от -40 до +60. Прокладка от -10 до +50. Эксплуатация от -40 до +60 | 11000 | 9920
Кабель NETLAN F/UTP 4 пары Кат.5е,внутрений, PVC, одножильный, 1000 Мгц, серый (305м) |  | Характеристики Категория 5е Полоса пропускания, МГц 100 Тип кабеля F/UTP Количество пар 4 Материал проводников Медь Тип проводников Одножильный Диаметр проводников кабеля, мм 0,48 ± 0,01 Материал изоляции проводников Полиэтилен высокой плотности (HDPE) Толщина изоляции проводников, мм 0,23 ± 0,02 Диаметр изоляции проводников, мм 0,98 ± 0,03 Материал внешней оболочки Поливинилхлорид (PVC) Исполнение Нг(В) Цвет Серый Применение Для внутренней прокладки Толщина оболочки, мм 0,6 ± 0,01 Внешний диаметр оболочки, мм 5,8 ± 0,2 Конструкция общего экрана Полиэфирная алюминиевая фольга со 100% площадью покрытия, проложенная в постоянном контакте с монолитным дренажным проводником Защитная пленка - Разрывная нить Есть Погонная масса, кг/км 37 ± 0,2 Радиус изгиба при прокладке, D Не менее 8-ми Радиус изгиба при эксплуатации, D Не менее 4-х Волновое сопротивление, Ом 100 ± 15 Погонное сопротивление (DC), Ом/км ≤ 115 Соответствие стандартам Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 Поддерживаемые приложения 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T,ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive Длина, м 100¦¦305 Диапазон температур, С Хранение от -20 до +60 °C. Прокладка от 0 до +50 °C. Эксплуатация от -20 до +60 °C | 58 | 46
Кабель NETLAN U/UTP 4 пары Кат.5е, внешний с тросом, PE -40C, одножильный, 100МГц, чёрный (305м) |  | Характеристики Категория 5е Полоса пропускания, МГц 100 Тип кабеля U/UTP Количество пар 4 Материал проводников Медь Тип проводников Одножильный Диаметр проводников кабеля, мм 0,47 ± 0,01 Материал изоляции проводников Полиэтилен высокой плотности (HDPE) Толщина изоляции проводников, мм 0,23 ± 0,02 Внешний диаметр изоляции проводников, мм 0,85 ± 0,03 Материал внешней оболочки Полиэтилен (PE) Цвет Черный Применение Для внешней прокладки Толщина оболочки, мм 0,55 ± 0,01 Внешний диаметр оболочки (проводники/трос), мм 5,2 + 2,4 ± 0,2 Защитная пленка Полиэстер(PET) Разрывная нить Есть Материал троса Сталь Диаметр троса 1,16 Количество жил в тросе 1 Погонная масса, кг/км 40 ± 0,5 Предельное растягивающее усилие на трос, Н Не более 1500 Волновое сопротивление, Ом 100 ± 15 Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км ≤ 115 Соответствие стандартам Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 Поддерживаемые приложения 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive Длина, м 305 Диапазон температур, С Хранение от -40 до +60. Прокладка от -10 до +50. Эксплуатация от -40 до +60 | 11704 | 10557
Кабель NETLAN U/UTP 4 пары Кат.5е,внутрений, PVC, одножильный, 100Мгц, серый,305м |  | Характеристики Категория 5е Полоса пропускания, МГц 100 Тип кабеля U/UTP Количество пар 4 Материал проводников Медь Тип проводников Одножильный Диаметр проводников кабеля, мм 0,47 ± 0,01 Материал изоляции проводников Полиэтилен высокой плотности (HDPE) Толщина изоляции проводников, мм 0,2 ± 0,02 Внешний диаметр изоляции проводников, мм 0,85 ± 0,03 Материал внешней оболочки Поливинилхлорид (PVC) Исполнение Нг(В) Цвет Серый¦¦Синий Применение Для внутренней прокладки Толщина оболочки, мм 0,5 ± 0,01 Внешний диаметр оболочки, мм 4,9 ± 0,2 Разрывная нить Есть Погонная масса, кг/км 26,27 ± 0,5 Радиус изгиба при прокладке, D Не менее 8-ми диаметров кабеля Радиус изгиба при эксплуатации, D Не менее 4-х диаметров кабеля Растягивающее усилие, H Не более 80 Волновое сопротивление, Ом 100 ± 15 Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км ≤ 115 Соответствие стандартам Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 Поддерживаемые приложения 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive Диапазон температур, С Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60 | 7732 | 6975
Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), 100МГц, одножильный, BC (100м) внутренний |  | Характеристики Категория 5е Полоса пропускания, МГц 100 Тип кабеля U/UTP Количество пар 4 Материал проводников Медь Тип проводников Одножильный Диаметр проводников кабеля, мм 0,45 ± 0,01 Материал изоляции проводников Полиэтилен высокой плотности (HDPE) Толщина изоляции проводников, мм 0,2 ± 0,02 Внешний диаметр изоляции проводников, мм 0,83 ± 0,03 Материал внешней оболочки Поливинилхлорид (PVC) Применение Нг(В) Цвет Серый Применение Для внутренней прокладки Толщина оболочки, мм 0,5 ± 0,01 Внешний диаметр оболочки, мм 4,8 ± 0,2 Разрывная нить Есть Погонная масса, кг/км 26,2 ± 0,5 Радиус изгиба при прокладке, D Не менее 8-ми диаметров кабеля Радиус изгиба при эксплуатации, D Не менее 4-х диаметров кабеля Растягивающее усилие, H Не более 80 Волновое сопротивление, Ом 100±15 Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км ≤ 115 Соответствие стандартам Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 Поддерживаемые приложения 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive Диапазон температур, С Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60. | 2811 | 2600
Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), 100МГц, одножильный, BC (100м), внешний |  | Характеристики Категория 5е Полоса пропускания, МГц 100 Тип кабеля U/UTP Количество пар 4 Материал проводников Медь Тип проводников Одножильный Диаметр проводников кабеля, мм 0,47 ± 0,01 Материал изоляции проводников Полиэтилен высокой плотности (HDPE) Толщина изоляции проводников, мм 0,2 ± 0,02 Внешний диаметр изоляции проводников, мм 0,85 ± 0,03 Материал внешней оболочки Полиэтилен (PE) Цвет Черный Применение Для внешней прокладки Толщина оболочки, мм 0,5 ± 0,01 Внешний диаметр оболочки, мм 4,9 ± 0,02 Защитная пленка Полиэстер(PET) Разрывная нить Есть Погонная масса, кг/км 23 ± 0,5 Радиус изгиба при прокладке, D Не менее 8 Радиус изгиба при эксплуатации, D Не менее 4 Растягивающее усилие, H Не более 80 Волновое сопротивление, Ом 100±15 Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км ≤ 115 Соответствие стандартам Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 Поддерживаемые приложения 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive Длина, м 100¦¦305 Диапазон температур, С Хранение от -40 до +60. Прокладка от -10 до +50. Эксплуатация от -40 до +60 | 5031 | 4025
Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), 100МГц, одножильный, BC (чистая медь), внешний |  | Характеристики Категория 5е Полоса пропускания, МГц 100 Тип кабеля U/UTP Количество пар 4 Материал проводников Медь Тип проводников Одножильный Диаметр проводников кабеля, мм 0,47 ± 0,01 Материал изоляции проводников Полиэтилен высокой плотности (HDPE) Толщина изоляции проводников, мм 0,2 ± 0,02 Внешний диаметр изоляции проводников, мм 0,85 ± 0,03 Материал внешней оболочки Полиэтилен (PE) Цвет Черный Применение Для внешней прокладки Толщина оболочки, мм 0,5 ± 0,01 Внешний диаметр оболочки, мм 4,9 ± 0,02 Защитная пленка Полиэстер(PET) Разрывная нить Есть Погонная масса, кг/км 23 ± 0,5 Радиус изгиба при прокладке, D Не менее 8 Радиус изгиба при эксплуатации, D Не менее 4 Растягивающее усилие, H Не более 80 Волновое сопротивление, Ом 100±15 Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км ≤ 115 Соответствие стандартам Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 Поддерживаемые приложения 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive Длина, м 100/305 Диапазон температур, С Хранение от -40 до +60. Прокладка от -10 до +50. Эксплуатация от -40 до +60 | 49 | 39
Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D),100МГц, одножильный, BC (чистая медь), внутренний, LSZH |  | Характеристики Категория 5е Полоса пропускания, МГц 100 Тип кабеля U/UTP Количество пар 4 Материал проводников Медь Тип проводников Одножильный Диаметр проводников кабеля, мм 0,47 ± 0,01 Материал изоляции проводников Полиэтилен высокой плотности (HDPE) Толщина изоляции проводников, мм 0,2 ± 0,02 Внешний диаметр изоляции проводников, мм 0,85 ± 0,03 Материал внешней оболочки LSZH-компаунд Исполнение Нг(В) Цвет Оранжевый Применение Для внутренней прокладки Толщина оболочки, мм 0,5 ± 0,01 Внешний диаметр оболочки, мм 5,0 ± 0,2 Разрывная нить Есть Погонная масса, кг/км 26,27 ± 0,5 Радиус изгиба при прокладке, D Не менее 8 Радиус изгиба при эксплуатации, D Не менее 4 Растягивающее усилие, H Не более 80 Волновое сопротивление, Ом 100 ± 15 Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км 115 Соответствие стандартам Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 Поддерживаемые приложения 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive Диапазон температур, С Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60 Длина, м 100/305 | 8939 | 8063
Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.6 (Класс E), внешний, 250МГц, одножильный, BC (чистая медь) |  | Характеристики Категория 6 Полоса пропускания, МГц 250 Тип кабеля U/UTP Количество пар 4 Материал проводников Медь Тип проводников Одножильный Диаметр проводников кабеля, мм 0,505 ± 0,001 Материал изоляции проводников Полиэтилен высокой плотности (HDPE) Толщина изоляции проводников, мм 0,2 ± 0,02 Внешний диаметр изоляции проводников, мм 0,92 ± 0,03 Материал внешней оболочки Полиэтилен (PE) Цвет Черный Применение Для внешнего применение Толщина оболочки, мм 0,5 ± 0,01 Внешний диаметр оболочки, мм 5,8 ± 0,2 Защитная пленка Полиэстер (PET) Разрывная нить Да Сепаратор Да Погонная масса, кг/км 36,8 ± 0,5 Радиус изгиба при прокладке, D Не менее 8-ми диаметров кабеля Радиус изгиба при эксплуатации, D Не менее 4-х диаметров кабеля Растягивающее усилие, H Не более 80 Прочность на разрыв, H Не более 400 Волновое сопротивление, Ом 100 ± 15 Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км 93 Соответствие стандартам Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 Поддерживаемые приложения 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive Диапазон температур, С Хранение от -40 до +60. Прокладка от -10 до +50. Эксплуатация от -40 до +60 | 12254 | 11100
Кабель NETLAN U/UTP 4 пары, Кат.6 (Класс E), внутренний, оранжевый, 305м |  | Характеристики Категория 6 Полоса пропускания, МГц 250 Тип кабеля U/UTP Количество пар 4 Материал проводников Медь Тип проводников Одножильный Диаметр проводников кабеля, мм 0,505 ± 0,01 Материал изоляции проводников HDPE Толщина изоляции проводников, мм 0,2 ± 0,02 Внешний диаметр изоляции проводников, мм 0,92 ± 0,03 Материал внешней оболочки LSZH-компаунд Исполнение Нг(В) Цвет Оранжевый Применение Для внутреннего применения Толщина оболочки, мм 0,5 ± 0,01 Внешний диаметр оболочки, мм 5,8 ± 0,2 Разрывная нить Да Сепаратор Да Погонная масса, кг/км 35,5 ± 0,5 Радиус изгиба при прокладке, D Не менее 8 Радиус изгиба при эксплуатации, D не менее 4 Растягивающее усилие, H Не более 80 Прочность на разрыв, H Не более 400 Волновое сопротивление, Ом 100 ± 15 Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км 93 Соответствие стандартам Соответствует требованиям стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 Поддерживаемые приложения 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive Диапазон температур, С Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60. | 12218 | 11020
Кабель NIKOLAN U/UTP 4 пары, Кат.5e (Класс D), тест по ISO/IEC, 100МГц, одножильный, BC 4600B-BK |  | Технические характеристики Артикул NKL 4600B-BK Категория 5e Полоса пропускания, МГц 100 Тип U/UTP Количество пар 4 Материал проводников Медь Тип проводников Одножильный Диаметр проводников, AWG (мм) 24 (0,50) Материал изоляции проводников Полиэтилен высокой плотности (HDPE) Толщина изоляции проводников, мм 0,2 Внешний диаметр изоляции проводников, мм 0.9 Материал изоляции проводников Полиэтилен высокой плотности (HDPE) Применение Для внешней прокладки Толщина оболочки, мм 0,5 Внешний диаметр оболочки, мм 5,3 Цвет оболочки Черный Защитная пленка Полиэстер Нить для снятия оболочки Есть Погонная масса, кг/км 27 Радиус изгиба при прокладке, D Не менее 8 Радиус изгиба при эксплуатации, D Не менее 4 Растягивающее усилие, H Не более 80 Прочность на разрыв, H Не более 400 Входной импеданс, Ом 100±15 Скорость распространения сигнала (NVP) 0,69 Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км 95 Длина, м 305 Соответствие стандартам Превышает требования стандартов: ISO/IEC 11801, EN 50173 и TIA/EIA-568 Поддерживаемые приложения 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VGAnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive Температура окружающей среды рабочая -60.. +60 °С Температура окружающей среды хранения -60.. +60 °С, прокладка 0.. +50 °С Упаковка Индивидуальная картонная коробка Размеры упаковки, мм 220 х 365 х 365 Комплект поставки Кабель 1 шт. | 16735 | 15647
Кабель TaigaKabel U/UTP cat 5e PE 4PR 24AWG Cu Solid OUTDOOR чёрный |  | Кабель TaigaKabel UTP (неэкранированная витая пара) 4 пары, категория 5E, для внешней прокладки. Кабель состоит из 4-х пар одножильных медных проводников калибра 24 AWG, заключенных в общую PE оболочку. Для изготовления проводников используется высококачественная безкислородная медь. Каждая пара имеет свой шаг скрутки, это влияет на качественные характеристики кабеля. Для удобства работы на внешней оболочке кабеля нанесены метровые метки в соответствии с европейским стандартом, что позволяет точно отмерить кабель или определить длину сегмента. Кабель TaigaKabel UTP полностью соответствует требованиям Техническому регламенту Таможенного союза, стандарту на витую пару ANSI/TIA/EIA-568-B.2 и международному стандарту ISO 9001:2015. | 45 | 36
Кабель TaigaKabel U/UTP сat 5e PVC 4*2*0.51 Cu Solid INDOOR серый |  | Кабель TaigaKabel UTP (неэкранированная витая пара) 4 пары, категория 5E, для внутренней прокладки. Кабель состоит из 4-х пар одножильных медных проводников калибра 24 AWG, заключенных в общую ПВХ оболочку. Для изготовления проводников используется высококачественная безкислородная медь. Каждая пара имеет свой шаг скрутки, это влияет на качественные характеристики кабеля. Для удобства работы на внешней оболочке кабеля нанесены метровые метки в соответствии с европейским стандартом, что позволяет точно отмерить кабель или определить длину сегмента. | 56 | 45
Кабель TaigaKabel U/UTP сat 5e PVC 4PR 24AWG Cu Solid INDOOR серый |  | Кабель TaigaKabel UTP (неэкранированная витая пара) 4 пары, категория 5E, для внешней прокладки. Кабель состоит из 4-х пар одножильных медных проводников калибра 24 AWG, заключенных в общую PE оболочку. Для изготовления проводников используется высококачественная безкислородная медь. Каждая пара имеет свой шаг скрутки, это влияет на качественные характеристики кабеля. Для удобства работы на внешней оболочке кабеля нанесены метровые метки в соответствии с европейским стандартом, что позволяет точно отмерить кабель или определить длину сегмента. | 41 | 33
Кабель TaigaKabel U/UTP cat 5e PE 4PR 24AWG Cu Solid OUTDOOR чёрный |  | Кабель TaigaKabel UTP (неэкранированная витая пара) 4 пары, категория 5E, для внешней прокладки. Кабель состоит из 4-х пар одножильных медных проводников калибра 24 AWG, заключенных в общую PE оболочку. Для изготовления проводников используется высококачественная безкислородная медь. Каждая пара имеет свой шаг скрутки, это влияет на качественные характеристики кабеля. Для удобства работы на внешней оболочке кабеля нанесены метровые метки в соответствии с европейским стандартом, что позволяет точно отмерить кабель или определить длину сегмента. | 45 | 36
Кабель TaigaKabel U/UTP cat 5e PE 4PR 24AWG Cu, с тросом OUTDOOR чёрный |  | Кабель TaigaKabel UTP (неэкранированная витая пара) 4 пары, категория 5E, для внешней прокладки. Кабель состоит из 4-х пар одножильных медных проводников калибра 24 AWG, заключенных в общую PE оболочку. Для изготовления проводников используется высококачественная безкислородная медь. Каждая пара имеет свой шаг скрутки, это влияет на качественные характеристики кабеля. Для удобства работы на внешней оболочке кабеля нанесены метровые метки в соответствии с европейским стандартом, что позволяет точно отмерить кабель или определить длину сегмента. | 56 | 45
Кабель TaigaKabel U/UTP сat 5e PVC 4*2*0.51 Cu Solid INDOOR серый |  | Кабель TaigaKabel UTP (неэкранированная витая пара) 4 пары, категория 5E, для внешней прокладки. Кабель состоит из 4-х пар одножильных медных проводников калибра 24 AWG, заключенных в общую PE оболочку. Для изготовления проводников используется высококачественная безкислородная медь. Каждая пара имеет свой шаг скрутки, это влияет на качественные характеристики кабеля. Для удобства работы на внешней оболочке кабеля нанесены метровые метки в соответствии с европейским стандартом, что позволяет точно отмерить кабель или определить длину сегмента. | 56 | 45
Кабель КВК-2В+2х0,5э (Урал К) |  | Цельномедный КВК кабель для систем видеонаблюдения с медным проводником «микрокаоксиал» сечением 0,5 мм позволяет передавать сигнал аналогового видеонаблюдения и питания в отличном качестве без помех на кабельных трассах до 100 м. | 40 | 32
Кабель КВК-2П+2х0,5э (Урал К) |  | Цельномедный КВК кабель для систем видеонаблюдения с медным проводником «микрокаоксиал» сечением 0,5 мм позволяет передавать сигнал аналогового видеонаблюдения и питания в отличном качестве без помех на кабельных трассах до 100 м | 40 | 32
Кабель КВК-2В+2х0,75 М (Урал К) |  | Цельномедный КВК кабель для систем видеонаблюдения с медным проводником сечением 0,75 мм позволяет передавать сигнал аналогового видеонаблюдения и питания в отличном качестве без помех на кабельных трассах до 200 м. | 49 | 39
Кабель КВК-2П+2х0,75 М (Урал К) |  | Цельномедный КВК кабель для систем видеонаблюдения с медным проводником сечением 0,75 мм позволяет передавать сигнал аналогового видеонаблюдения и питания в отличном качестве без помех на кабельных трассах до 200 м. | 48 | 38